## 内訳書１
（別紙様式２）
令和 年 月 日
入札内訳書１（総括表）
沖縄総合事務局総務部長 様
社名：
代表者：
所在地：
Ｔ Ｅ Ｌ：
担当者：
入 札 金 額： |  |  |  |  | 円（税抜）
件 名： |  |  | 令和８年度那覇第２地方合同庁舎設備運転・監視及び点検・保守業務
履 行 期 間： |  |  | 令和８年４月１日 ～ 令和９年３月３１日
【１】人件費（賃金） | [6 empty] | 単位：円
雇用形態 |  | 人数 | 時間 | 時給単価 | 日数 | 年額 | 備考
開庁日 日勤 | 正規 |  |  | 通常 | 241 | 0
|  |  |  | 超過 |  | 0
| 非正規 |  |  | 通常 |  | 0
|  |  |  | 超過 |  | 0
開庁日 夜勤 | 正規 |  |  | 通常 | 241 | 0
|  |  |  | 深夜 |  | 0
| 非正規 |  |  | 通常 |  | 0
|  |  |  | 深夜 |  | 0
閉庁日 日勤 | 正規 |  |  | 通常 | 124 | 0
|  |  |  | 超過 |  | 0
| 非正規 |  |  | 通常 |  | 0
|  |  |  | 超過 |  | 0
閉庁日 夜勤 | 正規 |  |  | 通常 | 124 | 0
|  |  |  | 深夜 |  | 0
| 非正規 |  |  | 通常 |  | 0
|  |  |  | 深夜 |  | 0
小計 | [5 empty] | 0 | 税抜
【注意】時給単価（通常）を「最低賃金と同額とする場合」には、最低賃金の年度内改定分を見込んだ額とすること。
【２】人件費（保険料事業主負担分）
区分 |  |  |  | 月額 | 月数 | 年額 | 備考（０円の場合は理由を記載）
健康保険料 |  |  |  |  | 12 | 0
厚生年金保険料 |  |  |  |  | 12 | 0
介護保険料 |  |  |  |  | 12 | 0
児童手当拠出金 |  |  |  |  | 12 | 0
労働災害保険料 |  |  |  |  | 12 | 0
雇用保険料 |  |  |  |  | 12 | 0
小計 | [5 empty] | 0 | 税抜
【３】定期点検・法定点検・保守業務
区分 |  |  |  |  | 数量 | 年額 | 備考
（１）建築 |  |  |  |  | 一式 |  | 詳細は内訳書のとおり
（２）電気設備 |  |  |  |  | 一式 |  | 〃
（３）機械設備 |  |  |  |  | 一式 |  | 〃
（４）防災設備 |  |  |  |  | 一式 |  | 〃
（５）監視制御設備 |  |  |  |  | 一式 |  | 〃
（６）特殊設備 |  |  |  |  | 一式 |  | 〃
小計 | [5 empty] | 0 | 税抜
【４】法定点検
区分 |  |  |  |  | 数量 | 年額 | 備考
（１）建築 |  |  |  |  | 一式 |  | 詳細は内訳書３のとおり
（２）電気設備 |  |  |  |  | 一式 |  | 〃
（３）機械設備 |  |  |  |  | 一式 |  | 〃
（４）防災設備 |  |  |  |  | 一式 |  | 〃
（５）監視制御設備 |  |  |  |  | 一式 |  | 〃
（６）特殊設備 |  |  |  |  | 一式 |  | 〃
小計 | [5 empty] | 0 | 税抜
【４】諸経費
区分 | [5 empty] | 計（円） | 備考
小計 | [5 empty] | 0 | 税抜
[5 empty] | 合計 | 0 | 円（税抜）
[5 empty] | 税額 | 0 | 円（１０％）
[5 empty] | 総額 | 0 | 円（税込）

## 内訳書２
（別紙様式２）
令和 年 月 日
入札内訳書（定期点検・法定点検・保守業務）
単位：円
項目 |  | 周期 | 数量 | 年額 | 備考
（１）建築
① | 特殊建築物調査 | 1回/年 | 1式 |  | 1･2･3号館
② | 建築設備調査 | 1回/年 | 1式 |  | 1･2･3号館
③ | 自動ドア | 4回/年 | 1式 |  | 1･2･3号館
④ | 電動シャッター | 1回/年 | 1式 |  | 1･2･3号館･分棟車庫
⑤ | 高架水槽架台 | 1回/年 | 1式 |  | ２号館
⑥ | 屋上緑化システム（自動潅水装置含む） | 4回/年 | 1式 |  | 1･2･3号館
⑦ | 鉄塔 | 1回/年 | 1式 |  | ２号館
小計 |  |  |  | 0 | 税抜
（２）電気設備
① | 受変電設備精密 | 1回/年 | 1式 |  | 1･2･3号館
② | 自家発電設備 | 1回/6月 | 1式 |  | １号館
③ | 発電機システム | 1回/6月 | 1式 |  | 3号館
④ | 非常用照明装置 | 2回/年 | 1式 |  | 1･2･3号館
⑤ | 蓄電池･整流装置設備 | 2回/年 | 1式 |  | 1･2･3号館
⑥ | 構内交換設備 | 2回/年 | 1式 |  | 1･2号館
小計 |  |  |  | 0 | 税抜 | 123
（３）機械設備
① | 駐車場管制設備 | 2回/年 | 1式 |  | １号館
② | 氷蓄熱水槽清掃･点検 | 年間 | 1式 |  | １号館
③ | 上水受水槽･高架水槽清掃･点検 | 1回/年 | 1式 |  | １号館
④ | 再生受水槽(中水)･汚水槽･湧水槽清掃･点検 | 2回/年 | 1式 |  | １号館
⑤ | 厨房機器 | 1回/年 | 1式 |  | １号館
⑥ | 空気調和機（エアハンドリングユニット） | 2回/年 | 1式 |  | 1･2･3号館
⑦ | ファンコイルユニット | 1回/年 | 1式 |  | 1･2･3号館
⑧ | 水質管理 | 年間 | 1式 |  | 1･3号館
⑨ | 冷凍機設備(冷却塔、冷却水ポンプ、プレート式熱交換器等） | 年間 | 1式 |  | １号館
⑩ | 可変式風量装置・定風量装置 | 1回/年 | 1式 |  | 1･2･3号館
⑪ | 天井換気扇・有圧換気扇 | 1回/年 | 1式 |  | 1･2･3号館
小計 |  |  |  | 0 | 税抜
（４）防災設備
① | 消防用設備、防火設備(自火報設備、防災監視設備含む) | 2回/年 | 1式 |  | 1･2･3号館･分棟車庫
小計 |  |  |  | 0 | 税抜
（５）監視制御設備
① | 中央監視装置、自動制御機器 | 年間 | 1式 |  | 1･2･3号館
小計 |  |  |  | 0 | 税抜
（６）特殊設備
① | 映像・音響設備 | 2回/年 | 1式 |  | 1･2･3号館
② | 監視カメラ・表示設備 | 1回/年 | 1式 |  | 1･2･3号館
③ | 音声誘導設備 | 1回/年 | 1式 |  | 1･2･3号館
④ | １号館入退室管理設備 | 1回/年 | 1式 |  | １号館
⑤ | 太陽光発電設備 | 2回/年 | 1式 |  | 1･2･3号館
⑥ | 照明制御盤 | 1回/年 | 1式 |  | 1･2･3号館
⑦ | アンモニア除害装置 | 1回/年 | 1式 |  | １号館
⑧ | ごみ処理設備 | 1回/年 | 1式 |  | １号館
⑨ | ２号館入退室管理設備 | 1回/年 | 1式 |  | ２号館
⑩ | 冷凍機システム | 2回/年 | 1式 |  | ３号館
⑪ | 外気ﾌｨﾙﾀｰﾕﾆｯﾄ | 年間 | 1式 |  | 1･2･3号館
⑫ | 空気清浄装置 | 1回/年 | 1式 |  | 1･2･3号館
⑬ | ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | 1回/年 | 1式 |  | 1･2･3号館
⑭ | 地下タンク及び埋没配管等 | 1回/年 | 1式 |  | 1･3号館
小計 |  |  |  | 0 | 税抜
合計 |  |  |  | 0 | 円（税抜）